竞争性谈判文件

项目名称：域名和云服务租赁

项目编号：TT2026001

采购人：厦门市杏林医院

2026年2月

目  录

第一章  谈判邀请	3

第二章  资格及符合性要求	5

第三章  确定成交供应商办法	9

第四章  采购内容及要求	10

第五章  合同主要条款及格式	15

第六章  响应文件格式	20

第一章  谈判邀请

厦门市杏林医院采用竞争性谈判方式组织以下项目的采购活动，现邀请供应商参加谈判采购活动。

1、项目名称：域名和云服务租赁。

2、采购内容及要求：详见《采购标的一览表》及谈判文件第四章。

3、供应商的资格要求：详见谈判文件第二章。

4、谈判文件的获取：

供应商自行从本项目采购公告附件中下载。

5、响应截止时间：详见采购公告或更正公告。

6、响应文件份数：正本1份、电子版1份

响应文件制作要求详见第六章。

7、响应文件提交方式：
（1）响应文件纸质版请加盖公章后以密封件形式送至我院设备物资部（厦门市集美区杏林街道洪埭路11号5号楼2楼215室  张老师  0592-6248620）；

（2）电子版请以邮件形式发送至邮箱：xlyysbwzb@163.com。

8、响应有效期：提交响应文件截止时间起3个工作日。

9、指定媒体：

厦门市杏林医院官网，网址https://www.xmxlh.com.cn/

本项目相关信息将通过指定媒体发布，请供应商随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

10、采购人：厦门市杏林医院

地址：厦门市集美区杏林洪埭路11号

联系方法：傅工，联系电话：0592-6248014

采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 允许 进口 | 数量 | 合同包预算 | 服务期限 | 主要技术 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 域名和云服务租赁 | 否 | 2年 | 64000 | 自域名及云服务租赁业务开通之日起2年 | 详见第四章《采购内容及要求》 |

注：

1、供应商应对谈判文件载明的全部合同包进行响应。

2、供应商应对同一个合同包内的所有内容进行完整响应，否则响应无效。

第二章  资格及符合性要求

一、资格要求

响应供应商应当具备以下资格条件，并提供相应证明材料：

1、一般资格证明文件（所有合同包的供应商均需满足一般资格要求。若为联合体响应的，联合体各方均需满足一般资格要求）：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 营业执照等证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力，并提供营业执照等证明文件的复印件。 |
| 单位负责人证明或授权书 | （1）若供应商代表为单位负责人，无需提供授权书，但应提供单位负责人身份证复印件。 （2）若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供授权书及供应商代表身份证复印件。 |
| 资格承诺函 | 供应商应提供《资格承诺函》。 |
| 信用记录要求 | 1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商响应文件递交截止当天前三年内的信用信息。 3、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 4、供应商无需提供信用信息查询结果。若供应商自行提供查询结果的，仍以评审当天查询结果为准。 |

2、其他资格证明文件（若为联合体响应的，除另有规定外，联合体各方中至少有一方满足其他资格证明要求）：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 联合体要求 | 本合同包不接受联合体响应。 |

二、资格审查

1、有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照谈判文件规定提交响应函

未按照谈判文件规定提交供应商的资格文件

三、符合性要求

1、有下列情形之一的，符合性审查不合格：

明细

不符合谈判文件中以“★”标示的内容

属于谈判文件规定的响应无效情形

响应文件对谈判文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留

2、供应商代表只能接受一个供应商的授权参加响应，否则响应无效。

3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的响应，否则响应无效。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则响应无效。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及谈判文件规定的其他串通响应情形。

6、除谈判文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

（1）响应文件未按照谈判文件要求签署、盖章；

（2）不符合谈判文件中规定的资格要求；

（3）报价超过谈判文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及谈判文件规定的其他无效情形。

7、供应商在编制响应文件的过程中，对所提供的材料应持有审慎的态度，并对其提供材料的真实性、合法性及有效性负责，若存在下列情况之一的，其响应无效：

（1）响应文件中提供的材料与通过该材料出具单位官方网站、法定部门网站查询结果不一致，且未提供该网站书面证明材料的；

（2）响应文件中提供的材料与谈判文件要求的途径查询结果不一致的；

（3）响应文件中提供的材料存在明显图形、文字技术处理痕迹的；

（4）响应文件中提供明显不具备颁证能力机构出具的证书或出具的证书与事实不符的；

（5）响应文件中提供的材料与事实或常理明显不符，或内容明显有悖常理的；

（6）谈判小组根据其专业知识评判认定存在虚假情形的。

8、供应商在准备响应文件时应同时准备好原件，以备核查。在谈判过程中若对材料存疑的，采购人或谈判小组有权要求供应商提供原件进行核对，供应商应及时提供原件。未按要求提交的，可以按以下规定处理：

（1）评审阶段要求提供原件的：若供应商未在评审结束前提供，则对响应文件中对应的材料不予认可。若该材料涉及资格要求的，则认定供应商不满足资格要求；若该材料涉及评分界定的，则供应商相应评分项不得分。

（2）质疑、投诉处理或合同签订前要求提供原件的：若供应商未在3个工作日内提供，则认定供应商提供的该材料为虚假材料，其成交无效。

（3）合同签订后、履约验收阶段要求提供原件的：若供应商未在7个工作日内提供，则认定验收不合格，并按合同约定追究供应商的违约责任。

9、谈判小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为响应无效处理。

四、其他说明

1、澄清有关问题

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

（2）供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在谈判小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向谈判小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向谈判小组提交书面澄清、说明或补正，则谈判小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

2、响应文件报价出现前后不一致的，以最后报价为准。

3、提交响应文件的供应商不足三家的，则不进行评审，本次谈判采购失败。

4、资格性审查及符合性审查均合格的供应商不足三家的，则本次谈判采购失败。

第三章  确定成交供应商办法

一、确定成交供应商办法

合同包1采用：最低评审价法。

二、评审标准

1、谈判小组将采用最低评审价法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。

2、谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

三、推荐成交候选人

1、成交候选人排列规则顺序如下：

（1）按照最后报价由低到高顺序排列。

（2）最后报价相同的，通过随机抽取的方式确定。

四、确定成交供应商

1、成交供应商家数：

合同包1：1家。

2、签订合同

成交供应商应自成交公告发出之日起7个日历日内与采购人签订合同。

第四章  采购内容及要求

- 一、项目概况

- 1、本项目为厦门市杏林医院域名和云服务租赁，服务期限为自域名及云服务租赁业务开通之日起2年，预算为6.4万元，服务期限到期合同终止。

- 2、本项目包括域名租赁服务、域名解析、相关云资源，用于搭建运行医院官网，同时提供云相关安全服务保障医院官网稳定安全运行。

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- 1、参数明细：

| - 序号 | - 产品大类 | - 产品描述 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 云安全防护服务 | - 1.下一代防火墙：具备基础防火墙功能，可进行应用识别控制、应用层防护及资产风险识别等。支持基于设备接口等属性的一体化安全策略，实现高级访问控制。 2.云主机防病毒：提供终端查杀病毒、软件管理等功能，具备病毒智能拦截能力，针对未知勒索病毒有专门检测引擎。 3.Web应用安全防护：抵御各类Web安全威胁和拒绝服务，支持多种网络协议及安全防护功能 4.系统漏洞扫描服务：使用专业工具扫描云主机系统安全隐患，便于修复，每月一次。 5.网站漏洞扫描服务：针对网站应用进行扫描，每月一次。 6.入网评估：开通服务后全面评估业务系统，输出检查结果及整改建议。 7.病毒清除：全面分析顽固病毒，制定并实施清除方案。 8.应急响应：主机遭遇黑客入侵后，专业工程师排查原因，按需提供分析报告及远程服务 9.安全报告服务：每月汇总漏洞评估情况，提供整改建议，发送月度报告。 10.等保助手租户平台：一站式展示安全能力。 11.日志审计：含云主机、下一代防火墙、Web 应用安全防护等5个设备接入授权的日志审计服务，日志存储时长≥180天。 | - 24 | - 月 |
| - 2 | - 云计算资源服务 | - CPU（虚拟核数）：≥8核心 内存（GB）：≥16GB 系统盘（GB）：≥40GB 数据盘（GB）：≥500GB 操作系统：linux/windows 带宽（M）：≥10 | - 24 | - 月 |
| - 3 | - SSL证书服务 | - 域名类型:通配符 证书版本:标准版 证书种类:OV企业型 | - 2 | - 年 |
| - 4 | - 域名续租 | - xmxlh.com.cn | - 2 | - 年 |

- 2、技术响应要求：

- 2.1供应商需完全满足上述“1 云安全防护服务、2 云计算资源服务、3 SSL证书服务、4 域名续租”产品描述参数要求，不满足、负偏离或未响应的，视为未实质性响应采购要求，响应无效。

- 2.2供应商提供的改造内容应符合网络信息安全等级保护要求。

- 2.3供应商应根据服务要求明确成交后投入本项目的管理人员、服务人员、技术人员等信息，并提供相应的佐证材料，未按要求提供的将可能承担不利的评审后果。

- 2.4若要求提供人员社保证明的，应提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份供应商为人员缴纳社保的凭据或政府部门出具的证明。提交响应文件截止时间当月成立或享受社保减免政策的供应商，无法提供相关社保缴纳证明材料的，提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟）即可。未按要求提供的不予认可。

- 2.5供应商应根据服务要求，制定相应的服务方案，服务方案具体要求详见服务要求。

- 2.6供应商成交后不得将本项目转包，否则采购人有权终止合同并追究成交供应商的违约责任。

- 2.7供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定；供应商成交后需保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

- 2.8成交供应商及其工作人员在项目服务过程中所获悉的属于采购人的且无法自公开渠道获得的文件资料与信息、涉及维保中患者的资料等应当保密，不得向任何第三方披露、泄漏或擅自利用保密信息，该保密义务在合作终止后仍继续有效。成交供应商若违反本条款的，采购人有权要求成交供应商赔偿其所遭受的所有直接及间接损失。

- 3、其他服务要求：

- 3.1提供每周7天、每天24小时的全天的技术支持热线、硬件设备和软件系统的现场技术支持的服务，全年无休假。

- 3.2响应时间：报修电话后30分钟之内响应，对影响院方正常业务运作的故障，应在1个小时内到场，4个小时内处理至能正常工作，否则应在6小时之内提供备用方案，保证系统的正常运作。对不影响院方正常业务运作的故障，2个小时到场，1天之内排除故障，并提供故障处置报告。

- 3.3供应商按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

- 3.4供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

- 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、服务地点：厦门市杏林医院

2、服务时间：自域名及云服务租赁业务开通之日起2年

3、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收依据：采购文件、响应文件、合同、国家有关的标准规定及行业标准等，均为验收依据。 |
| 2 | 验收标准：采购人根据采购文件、成交供应商的响应文件、合同及国家、省、市有关的标准进行验收。 |
| 3 | 验收时成交供应商必须派代表参加。 |
| 4 | 验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。 |

- 4、支付方式

- 4.1按季度付款，供应商履行本服务项目后，每季度提供合同金额12.5%的发票，采购人在60个日历日内支付合同总金额的12.5%（凭维护保养报告、发票）。

- 5、报价要求

- 5.1本次采购为整体采购，供应商必须对采购项目的所有内容进行报价响应，不得对采购内容拆分报价，不完整响应将导致响应无效。

- 5.2报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

- 5.3本项目为交钥匙总包价，响应供应商总报价为完成项目所有可能发生的一切费用，包括域名和云服务租赁费、设备投入使用费、人员费用、验收费用、售后服务、税费、软件开发升级、管理费相关伴随服务等服务期间所可能发生的一切费用。供应商须对此做出书面承诺。

- 5.4供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

- 5.5若供应商最后报价时没有提交明细报价的，则其最后报价单价按以下公式计算：最后报价单价 = 首次报价单价×（最后报价/首次报价），计算结果按四舍五入计算保留至小数点后两位，然后再根据最后报价修正单价。

- 6、违约责任

- 6.1若供应商未按照合同约定的响应时间、解决时间处理故障或完成服务任务，每出现一次，应按照当年度服务费用的10%向院方支付违约金，且院方有权另聘第三方提供维护服务，由此产生的费用由供应商承担。

- 6.2若因供应商维护原因导致系统故障给院方造成损失（如造成医疗损害、业务中断等），供应商应在院方限定时间内修复系统，同时还应对由此给院方造成的损失承担赔偿责任。限定时间内无法解决的，院方有权另聘第三方提供维护服务，由此产生的费用由供应商承担。

- 6.3若供应商擅自转包或分包服务内容，院方有权解除合同，供应商应返还已收取的全部费用，并按照合同总金额的10%向院方支付违约金。

- 6.4如因供应商维护人员的原因导致患者医疗信息泄露，供应商应承担由此引发的一切法律责任和经济赔偿，包括但不限于对患者的赔偿、医院因声誉受损造成的损失。

- 四、不可抗力

- 1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。不可抗力结束后5日内，成交供应商需提交续履行方案，确保在10日内完成合同约定义务，否则按逾期违约处理。

- 3、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第五章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守民法典合同编。

2、国家有关部门对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1服务时间：                     ；

4.2服务地点：                     ；

4.3服务人员：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                 乙方：

住所：                 住所：

单位负责人：              单位负责人：

委托代理人：              委托代理人：

联系方法：               联系方法：

开户银行：               开户银行：

账号：                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

廉政协议书

甲方：厦门市杏林医院

乙方：

为加强廉政建设，从制度上杜绝不廉洁行为，保证物资供应高效优质，保证项目资金的安全和有效使用，维护双方权益。经双方公平自愿，平等协商，特订立本协议书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反采购管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本协议书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

1.甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与合同有关的经济活动。

5.甲方工作人员不得向乙方进行吃拿卡要，如有发生可向公司纪委进行举报。

第三条  乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

4.乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反本协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本协议书第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行业主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的行业市场的处罚。

第五条  本协议书有效期为双方签署之日起至该供货项目的货物验收后止。

第六条  本协议书作为合同组成部分，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本协议书正本二份，合同双方各执一份。

甲方（盖章） ：            乙方（盖章）：

甲方代表：                 乙方代表：

签订日期：   年  月  日

第六章  响应文件格式

编制说明

1、响应文件的格式

（1）响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本建议用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本建议用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

2、响应文件的密封及提交

（1）全部纸质响应文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则响应将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、响应单位全称、响应日期、联系人姓名和联系电话”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或提前拆封的，采购人不承担责任。

封面格式

响  应  文  件

（填写正本或副本）

项目名称：（由供应商填写）

项目编号：（由供应商填写）

所投合同包：（由供应商填写）

供应商：（填写“全称”）

（由供应商填写）年（由供应商填写）月

索  引

（由供应商根据实际情况自行编制索引及对应页码）

一、响应函

致： （采购人）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目的采购邀请，本供应商代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加谈判活动，并提交谈判文件规定份数的响应文件正本和副本。

根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守谈判文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的报价详见“报价一览表”和“报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部谈判文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备谈判文件第二章载明的资格要求，否则响应无效。

2.2我方提交的响应文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3响应有效期：按照谈判文件规定执行，并在谈判文件规定的期限内保持有效。

2.4若成交，将按照谈判文件、我方响应文件及采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的报价或收到的任何响应文件。

2.6除谈判文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价明细表

项目名称：

项目编号：

货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计费用 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云安全防护服务 | 24 | 月 |  |  |  |
| 2 | 云计算资源服务 | 24 | 月 |  |  |  |
| 3 | SSL证书服务 | 2 | 年 |  |  |  |
| 4 | 顶级域名 | 2 | 年 |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日          期：

三、供应商的资格证明文件

三-1营业执照等证明文件

（提供营业执照复印件）

三-2单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的谈判，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、谈判、澄清、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

供应商代表：

身份证号：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

三-3资格承诺函

致：厦门市杏林医院

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”情形。经调查属实的，愿意接受有关规定处理。

供应商名称（单位公章）：

年   月   日

三-4其他资格证明文件（若有）

（如有按第二章资格要求提供相应证明材料）

四、服务方案

项目名称：                                  项目编号：

（由供应商根据本项目采购要求进行编写）

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日          期：

服务承诺

致：         （采购人）

根据贵方为                  项目的谈判邀请，我司对该项目做出如下服务承诺：

（由供应商根据本项目采购要求进行编写）

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日          期：