竞争性磋商文件

项目名称：电气设备预防性试验

项目编号：TC2026003

采购人：厦门市杏林医院

2026年4月

目  录

第一章  采购邀请	3

第二章  资格及符合性要求	5

第三章  确定成交供应商办法	10

第四章  采购内容及要求	18

第五章  合同主要条款及格式	24

第六章  响应文件格式	29

第一章  采购邀请

厦门市杏林医院采用竞争性磋商方式组织以下项目的采购活动，现邀请供应商参加磋商采购活动。

1、项目名称：电气设备预防性试验

2、采购内容及要求：详见《采购标的一览表》及磋商文件第四章。

3、供应商的资格要求：详见磋商文件第二章。

4、磋商文件的获取：

供应商自行从本项目采购公告附件中下载。

5、响应截止时间：详见采购公告或更正公告。

6、响应文件份数：正本1份、电子版1份

响应文件制作要求详见第六章。

7、响应文件提交方式：
（1）响应文件纸质版请加盖公章后以密封件形式送至我院设备物资部（厦门市集美区杏林街道洪埭路11号5号楼2楼215室  张老师  0592-6248620）；

（2）电子版请以邮件形式发送至邮箱：xlyysbwzb@163.com。

8、响应有效期：提交响应文件截止时间起10日。

9、指定媒体：

厦门市杏林医院官网，网址https://www.xmxlh.com.cn/

本项目相关信息将通过指定媒体发布，请供应商随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

10、采购人：厦门市杏林医院

地址：厦门市集美区杏林洪埭路11号

联系方法：陈工，联系电话：0592-6248015

附：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 采购标的 | 允许 进口 | 数量 | 合同包预算 | 服务期限 | 主要技术 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备预防性试验 | 否 | 1年 | 25000元 | 合同签订之日起1年 | 详见第四章《采购内容及要求》 |

注：

1、供应商应对磋商文件载明的全部合同包进行响应。

2、供应商应对同一个合同包内的所有内容进行完整响应，否则响应无效。

3、本次采购项目属于可延续采购的服务项目。在合同内容、服务标准、成交单价均不发生变更，且年度财政预算已落实的前提下，若成交供应商上一周期履约考核合格，经采购人内部审批确认后，双方可按原合同条款续签合同。累计合同总期限（含本次及续签）最长不超过3年。

第二章  资格及符合性要求

一、资格要求

响应供应商应当具备以下资格条件，并提供相应证明材料：

★1、一般资格证明文件（所有合同包的供应商均需满足一般资格要求。若为联合体响应的，联合体各方均需满足一般资格要求）：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 营业执照等证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力，并提供营业执照等证明文件的复印件。 |
| 单位负责人证明或授权书 | （1）若供应商代表为单位负责人，无需提供授权书，但应提供单位负责人身份证复印件。 （2）若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供授权书及供应商代表身份证复印件。 |
| 资格承诺函 | 供应商应提供《资格承诺函》。 |
| 信用记录要求 | 1、信用信息查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询所有供应商的信用信息。 2、截止时点：查询供应商响应文件递交截止当天前三年内的信用信息。 3、信用信息的使用规则：（1）查询结果显示供应商存在不良信用记录（包含列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件）的，其资格审查不合格。（2）因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的，不认定供应商资格审查不合格；评审结束后，通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的，不认定为资格审查错误，将依照有关规定进行调查处理。（3）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，联合体资格审查不合格。 |

2、其他资格证明文件（若为联合体响应的，除另有规定外，联合体各方中至少有一方满足其他资格证明要求）：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 联合体要求 | 本合同包不接受联合体响应。 |
| ★资质要求 | 须具备有效的由电力监管机构颁发的三级或以上承装（修、试）电力设施资质许可证，供应商需提供相应许可证复印件并加盖公章，否则视为无效响应。 |

二、资格审查

1、有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照磋商文件规定提交响应函

未按照磋商文件规定提交供应商的资格文件

三、符合性要求

1、有下列情形之一的，符合性审查不合格：

明细

不符合磋商文件中以“★”标示的内容

属于磋商文件规定的响应无效情形

响应文件对磋商文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留

2、供应商代表只能接受一个供应商的授权参加响应，否则响应无效。

3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的响应，否则响应无效。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则响应无效。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的响应保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他串通响应情形。

6、除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

（1）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

（2）不符合磋商文件中规定的资格要求；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

7、供应商在编制响应文件的过程中，对所提供的材料应持有审慎的态度，并对其提供材料的真实性、合法性及有效性负责，若存在下列情况之一的，其响应无效：

（1）响应文件中提供的材料与通过该材料出具单位官方网站、法定部门网站查询结果不一致，且未提供该网站书面证明材料的；

（2）响应文件中提供的材料与磋商文件要求的途径查询结果不一致的；

（3）响应文件中提供的材料存在明显图形、文字技术处理痕迹的；

（4）响应文件中提供明显不具备颁证能力机构出具的证书或出具的证书与事实不符的；

（5）响应文件中提供的材料与事实或常理明显不符，或内容明显有悖常理的；

（6）磋商小组根据其专业知识评判认定存在虚假情形的。

8、供应商在准备响应文件时应同时准备好原件，以备核查。在磋商过程中若对材料存疑的，采购人或磋商小组有权要求供应商提供原件进行核对，供应商应及时提供原件。未按要求提交的，可以按以下规定处理：

（1）评审阶段要求提供原件的：若供应商未在评审结束前提供，则对响应文件中对应的材料不予认可。若该材料涉及资格要求的，则认定供应商不满足资格要求；若该材料涉及评分界定的，则供应商相应评分项不得分。

（2）质疑、投诉处理或合同签订前要求提供原件的：若供应商未在3个工作日内提供，则认定供应商提供的该材料为虚假材料，其成交无效。

（3）合同签订后、履约验收阶段要求提供原件的：若供应商未在7个工作日内提供，则认定验收不合格，并按合同约定追究供应商的违约责任。

9、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应将其作为响应无效处理。

四、其他说明

1、澄清有关问题

（1）对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，磋商小组将以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或补正。

（2）供应商的澄清、说明或补正应由供应商代表在磋商小组规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向磋商小组提交，前述澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。若供应商未按照前述规定向磋商小组提交书面澄清、说明或补正，则磋商小组将按照不利于供应商的内容进行认定。

2、响应文件报价出现前后不一致的，以最后报价为准。

3、提交响应文件的供应商不足三家的，则不进行评审，本次磋商采购失败。

4、资格性审查及符合性审查均合格的供应商不足三家的，则本次磋商采购失败。

第三章  确定成交供应商办法

一、确定成交供应商办法

合同包1采用：综合评分法。

二、评审的标准和方法

1、磋商小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建磋商小组。

1.2磋商小组负责具体磋商和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.2.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.2.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.2.3评审的依据是磋商文件和响应文件，磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.2.4磋商小组应按照磋商文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.2.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体磋商小组成员应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

2、磋商程序

2.1磋商程序按照竞争性磋商文件的相关条款规定执行。

2.2竞争性磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐供应商

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加综合评分。

3、成交供应商确认

3.1成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

3.2综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价由低到高顺序推荐。

4、评审报告

4.1磋商小组完成评审后，应当完成评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

①评审日期和地点；

②获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

③评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

④提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

4.3评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标记录。

5、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响磋商小组独立履行职责的行为，其响应无效。

三、综合评分的标准和方法

6、磋商小组将采用综合评分法对提交报价的合格供应商的响应文件进行综合评分。具体综合评分的标准和方法如下：

6.1磋商小组将对合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。

6.2具体评审标准和方法：

6.2.1响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

6.2.2每个供应商的评审总得分FA＝F1＋F2＋F3，其中：F1指技术项评审因素得分、F2指商务项评审因素得分、F3指价格项评审因素得分。

6.2.3各项评审因素的设置如下：

（一）技术部分评分F1：满分65分

| 评审 项目 | 评审 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 4 | 管理人员配置： 根据供应商为本项目配备的项目经理、技术负责人（须不同人员）专业能力进行评价： 1、项目经理具有电力工程相关专业高级工程师的得2分； 2、技术负责人具有电力工程相关专业高级工程师的得2分。 注：供应商须提供以上人员的相关证书复印件并加盖供应商公章；同时须提供近六月中任一月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳社保证明材料并加盖供应商单位公章，未提供则不得分。 |
| 1-2 | 3 | - 根据供应商拟为本项目配备的现场所有专业电力操作人员持有准操项目为“高压电工作业”的特种作业操作证的情况进行评价：持证人员≥20人的得3分；20＞持证人员≥15人的得1分，其余不得分； - 注：供应商须提供以上人员的相关证书复印件并加盖供应商公章；同时须提供近六月中任一月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳社保证明材料并加盖供应商单位公章，未提供则不得分。 |
| 1-3 | 3 | 根据供应商拟为本项目配备的持有“高压电工作业”特种作业操作证的现场作业人员，同时还持有“高压试验”或“继电保护”或“电缆作业”等特种作业操作证的，每增加一人加0.5分，本项满分3分。 注：供应商须提供以上人员的相关证书复印件并加盖供应商公章；同时须提供近六月中任一月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳社保证明材料并加盖供应商单位公章，未提供则不得分。 |
| 1-4 | 3 | 根据供应商为本项目提供的施工及维护期间突发事件的应对措施方案进行评价： ①有提供施工及维护期间突发事件的应对措施方案，内容包括突发响应能力、保障措施、配合程度以及特殊项目处理措施等的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-5 | 3 | 根据供应商高压设备年检试验仪器配备情况进行评价：断路器动特性分析仪、交流耐压测试仪。供应商每具备上述1项仪器得1.5分，本项满分3分，须提供检测机构出具的有效检定证书复印件，未提供不得分。 |
| 1-6 | 3 | 根据供应商高压设备年检试验仪器配备情况进行评价：直流电阻测试仪、回路电阻测试仪、继电保护测试仪。供应商每具备上述1项仪器得1分，本项满分3分，须提供检测机构出具的有效检定证书复印件，未提供不得分。 |
| 1-7 | 3 | 根据供应商高压设备年检试验仪器配备情况进行评价：兆欧表、接地电阻测试仪、直流发生器。供应商每具备上述1项仪器得1分，本项满分3分，须提供检测机构出具的有效检定证书复印件，未提供不得分。 |
| 1-8 | 3 | 根据供应商高压设备年检试验仪器配备情况进行评价：变压器变比测试仪、万用表、大电流试验器、直流试验电源。供应商每具备上述1项仪器得1分，本项满分3分，须提供检测机构出具的有效检定证书复印件，未提供不得分。 |
| 1-9 | 2 | 供应商为本项目提供具有 400kW 及以上的发电车得2分，其他发电车得1分；说明：须提供车辆采购合同或采购发票或租赁合同等证明资料复印件，否则不得分。 |
| 1-10 | 2 | 供应商为本项目提供具有 26kW 及以上的升降式 360 度旋转照明车得2分，其他照明车得1分。说明：须提供车辆采购合同或采购发票或租赁合同等证明资料复印件，否则不得分。 |
| 1-11 | 3 | 根据供应商对磋商文件第四章/二、技术和服务要求/（一）服务要求中的技术条款（共14条）响应情况进行评分，完全满足的得3分，负偏离或不满足一项条款的得2分，负偏离或不满足两项条款的得1分，负偏离或不满足三项及以上条款的不得分。供应商须提供技术条款响应表佐证，否则不得分。 |
| 1-12 | 3 | 根据供应商为本项目提供的工程质量的技术措施方案进行评价： ①有提供确保工程质量的技术措施，措施能确保工程质量，符合本项目要求的得1分； ②在满足①的基础上，技术措施可行、能使工程质量达到合格及以上，措施突出重难点，措施方法具有针对性，能够保障工程施工质量的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-13 | 3 | 根据供应商为本项目提供的安全生产的技术措施方案进行评价： ①有提供安全生产的技术措施方案，内容包括安全管理目标、组织机构、各级人员的安全责任，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-14 | 3 | 根据供应商为本项目提供的环境保护及文明施工的技术措施方案进行评价： ①有提供环境保护及文明施工的技术措施方案，内容包括环境保护及文明施工措施、考核办法，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-15 | 3 | 根据供应商为本项目提供的工期的技术措施方案进行评价： ①有提供工期的技术措施方案，内容包括项目工期安排、工期保证措施，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-16 | 3 | 根据供应商为本项目提供的管理制度进行评价： ①有提供管理制度方案，内容包括企业和员工管理制度、项目实施计划、年检服务流程和设备管理制度，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-17 | 3 | 根据供应商为本项目提供的项目组织机构设置情况进行评价： ①有提供项目组织机构设置情况说明，内容包括组织机构设置、组织架构、工作职能组织运行图、各岗位人数和岗位职责，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-18 | 3 | 根据供应商为本项目提供服务人员培训制度进行评价： ①有提供服务人员培训制度方案，内容包括培训目的、培训内容、培训周期，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-19 | 3 | 根据拟投入本项目的项目经理具有类似配电室年检项目工作经验年限进行评价：工作经验年限≥5年的得3分，3年≤工作经验年限＜5年的得2分；工作经验年限＜3年的得1分。 说明：供应商须提供人员的个人履历并加盖供应商公章；同时须提供近六月中任一月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳社保证明材料并加盖供应商单位公章，未提供则不得分。 |
| 1-20 | 3 | 根据拟投入本项目的技术负责人具有类似配电室年检项目工作经验年限进行评价：工作经验年限≥5年的得3分，3年≤工作经验年限＜5年的得2分；工作经验年限＜3年的得1分。 说明：供应商须提供人员的个人履历并加盖供应商公章；同时须提供近六月中任一月（不含磋商当月）供应商为以上人员缴纳社保证明材料并加盖供应商单位公章，未提供则不得分。 |
| 1-21 | 3 | 根据供应商针对本项目提供的配电室年检服务方案进行评价： ①有提供配电室年检服务方案，内容包括整体目标、、管理模式和服务理念及服务预期效果，符合项目实际情况的得1分； ②在满足①的基础上，方案内容详实，描述完整、无明显缺漏、可操作性强的得3分； ③未提供方案或方案不符合实际的不得分。 |
| 1-22 | 3 | 供应商承诺，成交后在提供服务的过程中，若有使用部门人员针对供应商提供的服务提出建议、投诉的，理由充分、建议合理的，供应商须按采购人相关意见进行整改。须提供书面承诺书并加盖供应商公章，满足以上要求得3分，未承诺或承诺内容不完整不得分。 |
| 说明：供应商应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；供应商应如实表述其项目的技术指标，如供应商复制磋商文件的技术规格作为其响应文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。 |  |  |

（二）商务部分评分F2：满分25分

| 评审 项目 | 评审 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 3 | 企业业绩：根据供应商提供自2022年1月1日至磋商当日（以合同签订时间为准）的类似项目（配电室年检）的经营业绩的有效证明文件进行评价，每个有效业绩得0.5分，满分3分。供应商须在响应文件中提供该业绩项目以下资料复印件并加盖公章：（1）中标成交公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）（2）中标（成交）通知书；（3）采购合同文本（含合同功能清单）；（4）业绩项目已履约完毕的，提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的，提供履约过程考核合格的相关证明材料。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，磋商小组对该项业绩将不予采信。 |
| 2-2 | 2 | 根据供应商提供自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来履约的类似项目，收到采购人良好或正面评价情况进行评分：每提供1个的得1分，满分2分。须提供出具评价的合同采购方的联系人及联系电话、评价证明材料以及该项目对应的合同文本复印件，否则不得分。 注：同一合同时，本项与上述1项不重复得分。 |
| 2-3 | 3 | 在发生应急情况需紧急到达现场处理时，供应商承诺在接到采购人通知后30分钟以内（含）到现场响应服务的得3分，30分钟（不含）-1小时（含）到现场响应服务的得2分，1小时（不含）-2小时（含）到现场响应服务的得1分，其他不得分。供应商应提供书面承诺函（格式自拟），否则不得分。 |
| 2-4 | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书进行评价：每提供一个有效证书得1分，满分3分。注：须提供相应的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 2-5 | 3 | 供应商有设立固定服务电话的得3分，须提供相关承诺及服务电话号码，否则不得分。 |
| 2-6 | 3 | 根据供应商针对本项目所提供的售后维修人员配备情况进行评价：提供两名或以上人员的得3分，仅提供一名的得1分，未提供不得分。说明：须提供提交响应文件截止时间前六个月（不含磋商截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件，否则不得分。 |
| 2-7 | 3 | 供应商承诺成交后可提供厦门本地化服务的得3分，供应商可提供合作单位协议或者自身机构的营业执照证明，也可以提供在本地设立的项目部、办公室、办事处等机构证明，或者承诺成交后提供本地化服务（须提供书面承诺函），否则不得分。 |
| 2-8 | 3 | 2020年度-2024年度连续获得税务主管部门的纳税信用级别为A级以上（含本数）荣誉的得3分，没有不得分。 |
| 2-9 | 2 | 获得中国电力企业联合会颁发的“企业信用评价AAA级信用企业”得2分，“企业信用评价AA级信用企业”得1分，其余不得分。 |

（三）报价部分评分F3：满分10分

a.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评审价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照公式：磋商报价得分=10×磋商基准价/供应商的评审价

说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏(缺)项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

第四章  采购内容及要求

- 一、项目概况

1.本项目为厦门市杏林医院电气设备预防性试验，项目服务期1年，项目预算总金额为25000元。

2.本次采购项目属于可延续采购的服务项目。在合同内容、服务标准、成交单价均不发生变更，且年度财政预算已落实的前提下，若成交供应商上一周期履约考核合格，经采购人内部审批确认后，双方可按原合同条款续签合同。累计合同总期限（含本次及续签）最长不超过3年。

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）服务要求

★1、供应商需针对全院电气设备进行预防性试验，主要包括：电流互感器、电压互感器、母线、避雷器、断路器、负荷开关耐压试验；开关操作机构维护、调试；变压器试验；高压电缆绝缘试验；继电保护调试、校验等，具体内容详见如下预算书。

附表1 预算书

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-2015换1 | 电力干式变压器系统调试，容量(800KV/10KV・A) | 1 | 系统 |
| 2 | 2-916换1 | 送配电装置系统调试10kV以下（交流供电 带保护断路器） | 8 | 系统 |
| 3 | 2-946换１ | 母线系统调试10kV以下 | 2 | 段 |
| 4 | 2-947 | 避雷器系统调试10kV以下 | 2 | 组 |
| 5 | 2-915换１ | 电缆调试 | 5 | 系统 |
| 6 | 2-2015换２ | 10KV/1000KV・A电力干式变压器系统调试 | ４ | 系统 |
| 7 | Ｂ-012 | 试验设备、仪器仪表场外转移费 | ２ | 台班 |

2、成交供应商在合同签订后应及时安排进场，成交供应商应严格根据采购人通知的具体年检及维护开工日期实施计划，如发现系统配置不合理，需向采购人提出合理的配置及扩容建议。

3、每次年检及维护后进入质保期，质保期内出现设备故障，成交供应商必须第一时间提供服务，给予现场故障排查维修。超出质保期后，成交供应商仍应负责解答技术问题，并在采购人需要时配合检修和维护工作。

4、采购人向成交供应商购买设备备件时，成交供应商应根据市场价格给予优惠，货物价格应不高于当月同品牌型号产品在万翔政府采购网站上的价格。

★5、参与年检及维护的施工人员，必须严格遵守电力安全工作规程（变电所和发电厂部分），作业人员必须具备进网作业许可证（高压、低压），供应商应提供相应证书复印件并加盖公章。

6、成交供应商在每次完成年检及维护服务后，应在7个工作日内向采购人出具年检及维护报告（一式叁份）。

7、根据采购人需要，供应商应针对采购人的设备情况制定备品备件计划，提供对采购人设备管理人员进行配电室设备管理、断路器知识、基本故障处理等培训。

8、供应商现场施工人员必须遵守采购人单位各项规定，听从采购人现场负责人的指挥；在施工维护期间必须严格遵守相关规定正确穿戴劳保用品及个人防护用品，禁止以任何原因接触采购人现场其它设备。

9、供应商进行年检前须停用外线电，各站的停、送电申请由成交供应商统一办理；供应商需协助采购人办理供电公司外单位停电申请手续，协助办理申请的费用应已包含在本项目报价中。

10、根据福建省电力有限公司《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程（试行）》（Q/FJG10029.1-2004（修订说明）和Q/FJG10029.2-2004（标准主体部分））规定，检测结果不合格的设备，成交供应商应提出合理的处理方案建议，并协助采购人实施处理方案。

11、年检测试工作中，供应商应采取充分、可靠、有效的安全防护与风险管控措施，落实安全生产主体责任。因供应商的原因而造成的一切安全责任事故，由供应商自行承担，采购人对此不承担任何责任和义务。如因供应商的原因而给采购人造成损失的，由供应商承担全部赔偿责任。

12、供应商须充分了解现场设备状况，施工维护前应具备完整的应急预案，若出现设备自身老化等原因引起的送用电故障，应第一时间上报采购人实施解决。

13、供应商须承诺采取足够的措施避免其工作现场出现安全隐患和事故，对供应商自身承担施工的安全责任全部负责，并对出现的安全事故承担全部的损失及赔偿，同时保证在现场施工过程不对现场及设备造成污染或损坏。

14、供应商应提供检测安全工器具，工器具数量至少包括：绝缘手套6双、绝缘靴子6双、高压验电器2支、接地线4组。所有工器具费用应已包含在本项目报价中。

15、如遇突发性停电或重要活动保障需求，成交供应商须提供至少一台发电车（400KW）用于应急供电，具体费用由供应商与采购人协商后据实结算。

（二）技术响应要求

1、供应商应根据服务要求，制定相应的服务方案，服务方案具体要求详见服务要求及评分条款。

2、供应商须保证年检、维保提供的所有配件为原厂包装、正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足采购文件的基本要求。不得使用假冒、伪劣、贴牌、过期或即将过期产品，绝不降低采购产品的质量标准和档次。

3、供应商成交后不得将本项目转包，否则采购人有权终止合同并追究成交供应商的违约责任。

4、供应商提供的服务应符合国家知识产权法律、法规的规定；供应商成交后需保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

5、现场踏勘：

（1）本项目不组织统一现场踏勘，供应商可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商应自行承担踏勘现场所发生的所有费用。

（2）现场踏勘联系人：陈工，联系方式：0592-6248015。

（3）供应商及其人员经过采购人允许，可以踏勘为目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（4）采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料。采购人对供应商做出的理解、推论和结论均不负责任。

三、商务条件

（一）交货期及送货地点

1、采购人订单形式为：电子邮件、传真等形式。

2、服务期限：合同签订后1年。

3、服务地点：厦门市杏林医院。

4、验收方式：

| 序号 | 验收说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收依据：磋商文件、成交供应商的响应文件、技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。 |
| 2 | 成交供应商负责设备维修及日常保养，需提供合格的维保服务并保证电气设备正常使用。 |
| 3 | 每一个检测年度完成后，由双方按照磋商文件技术要求共同验收。成交供应商需提供与本项目有关的检测文档(包括检测报告、备件更换记录、保养记录、维修工单，年度维修总结报告等)。 |
| 4 | 在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 |

5、支付方式

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 每半年支付一次，签订合同且维保期满半年后，供应商提供合同金额50%的发票，采购人在60个日历日内支付合同总金额的50%（凭采购人与成交供应商双方工程师及使用科室负责人签字的维护保养报告、发票）。 |
| 2 | 50 | 维保期满后，成交供应商提供合同金额50%的发票，采购人在60个日历日内支付合同总金额的50%（凭采购人与成交供应商双方工程师及使用科室负责人签字的维护保养报告、发票）。 |

6、售后服务要求

- （1）每次年检及维护后进入质保期，质保期≥1年，质保期内供应商应负责货物质量保证期内的维修和配件更换。

- （2）供应商提供专业的售后维护服务团队，能够保证本项目所建设系统的正常运行。

- （3）供应商提供7*24小时电话热线咨询服务。质保期内，对院方所反映的任何故障问题应在1小时内到达现场，2小时内解决。特殊情况在4小时内无法恢复的，供应商提供院方认可的替代解决方案，采取使电气设备（系统）可正常运转的措施。

- （4）供应商应做好每次年检、运维保养内容的记录，记录内容应包括每次年检或保养响应和到场的时间、维修持续时间、故障部位、更换的配件等，由采购人、供应商技术人员、使用科室三方确认。在年检、保养操作中供应商技术人员应严格遵守操作规程，并对自身人身安全负全责。

- （5）供应商维护人员进入医院进行项目服务实施时，应严格遵守医院的隐私保护制度，在接触可能包含患者隐私信息的设备数据存储区域、操作界面等时，应采取必要的安全措施，防止信息泄露。未经采购人书面同意，不得擅自获取、使用、披露患者的任何医疗信息，该保密义务在合同终止后仍继续有效。

- （6）质保期内如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用等相关费用均由成交供应商承担。

- （7）供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

7、报价要求

（1）本次招标为整体采购，供应商必须对本项目的所有内容进行报价响应，否则响应无效。

（2）报价应以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

（3）本项目为交钥匙总包价，响应供应商总报价为完成项目所有可能发生的一切费用，包括人工费、安全工器费、劳保费、停送电手续办理、报告出具、税金、成交服务费、管理费相关伴随服务等服务期间所可能发生的一切费用。

（4）供应商对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。合同有效期内，成交的价格不得更改，也不能要求采购人对其成交价做出任何形式的补偿。

（5）若供应商最后报价时没有提交明细报价的，则其最后报价单价按以下公式计算：最后报价单价 = 首次报价单价 ×（最后报价/首次报价），计算结果按四舍五入计算保留至小数点后两位，然后再根据最后报价修正单价。

8、违约责任

- （1）若因成交供应商未履行或未完全履行检测、维保义务（如漏检设备、未及时发现隐患等）导致故障，采购人将从成交供应商的服务款中扣除200元/项/次，同时必须按照合同约定时间修复，否则采购人可另行委托第三方处理，费用由维保方承担。

- （2）成交供应商若非设备老化、不可抗力或采购人人为损坏因素（如操作失误、未及时更换老化部件），造成采购人损失的，成交供应商应承担全部直接损失和间接损失。

- （3）合同约定的违约金无法弥补采购人损失的，成交供应商应继续承担相应的赔偿责任。

- 四、不可抗力

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。不可抗力结束后5日内，成交供应商需提交续履行方案，确保在10日内完成合同约定义务，否则按逾期违约处理。

3、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第五章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守民法典合同编。

2、国家有关部门对合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

3、本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的磋商结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2磋商文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1服务时间：                     ；

4.2服务地点：                     ；

4.3服务人员：                     。

5、合同标的应符合磋商文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照磋商文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照磋商文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照磋商文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照磋商文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                 乙方：

住所：                 住所：

单位负责人：              单位负责人：

委托代理人：              委托代理人：

联系方法：               联系方法：

开户银行：               开户银行：

账号：                 账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

廉政协议书

甲方：厦门市杏林医院

乙方：

为加强廉政建设，从制度上杜绝不廉洁行为，保证物资供应高效优质，保证项目资金的安全和有效使用，维护双方权益。经双方公平自愿，平等协商，特订立本协议书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务和活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反采购管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布廉政告示举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6.发现对方严重违反本协议书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

1.甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方处报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2.甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与合同有关的经济活动。

5.甲方工作人员不得向乙方进行吃拿卡要，如有发生可向公司纪委进行举报。

第三条  乙方的义务

1.乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2.乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

4.乙方不得为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

1.甲方及其工作人员违反本协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.乙方及其工作人员违反本协议书第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议行业主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的行业市场的处罚。

第五条  本协议书有效期为双方签署之日起至该供货项目的货物验收后止。

第六条  本协议书作为合同组成部分，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本协议书正本二份，合同双方各执一份。

甲方（盖章） ：            乙方（盖章）：

甲方代表：                 乙方代表：

签订日期：   年  月  日

第六章  响应文件格式

编制说明

1、响应文件的格式

（1）响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本建议用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本建议用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

2、响应文件的密封及提交

（1）全部纸质响应文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则响应将被拒绝。

（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、响应单位全称、响应日期、联系人姓名和联系电话”等内容，否则造成响应文件误投、遗漏或提前拆封的，采购人不承担责任。

封面格式

响  应  文  件

（填写正本或副本）

项目名称：（由供应商填写）

项目编号：（由供应商填写）

所投合同包：（由供应商填写）

供应商：（填写“全称”）

（由供应商填写）年（由供应商填写）月

索  引

（由供应商根据实际情况自行编制索引及对应页码）

一、响应函

致： （采购人）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目的采购邀请，本供应商代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加磋商活动，并提交磋商文件规定份数的响应文件正本和副本。

根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守磋商文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的报价详见“报价一览表”和“报价明细表”。

1.2我方已详细审查全部磋商文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备磋商文件第二章载明的资格要求，否则响应无效。

2.2我方提交的响应文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3响应有效期：按照磋商文件规定执行，并在磋商文件规定的期限内保持有效。

2.4若成交，将按照磋商文件、我方响应文件及采购合同履行责任和义务。

2.5若贵单位要求，我方同意提供与本项目有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的报价或收到的任何响应文件。

2.6除磋商文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

二、报价文件

二-1、报价明细表

项目编号：

货币单位：元人民币

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 质保期限（年） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备预防性试验 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商名称（全称加盖单位公章）：

供应商代表（签字）：

日    期：             年         月          日

三、供应商的资格证明文件

三-1营业执照等证明文件

（提供营业执照复印件）

三-2单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的磋商，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、磋商、澄清、签约等。供应商代表在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：

身份证号：

手机：

供应商代表：

身份证号：

手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

三-3资格承诺函

致：厦门市杏林医院

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位（本人）具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌“提供虚假材料谋取中标成交”情形。经调查属实的，愿意接受有关规定处理。

供应商名称（单位公章）：

年   月   日

三-4其他资格证明文件（若有）

（如有按第二章资格要求提供相应证明材料）

四、服务方案

项目名称：                                  项目编号：

（由供应商根据本项目采购要求进行编写）

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日          期：

服务承诺

致：         （采购人）

根据贵方为                  项目的磋商邀请，我司对该项目做出如下服务承诺：

（由供应商根据本项目采购要求进行编写）

供应商全称（加盖公章）：

供应商代表签字：

日          期：